# 杭州滨江水务有限公司关于滨江水务制水分公司空调更新改造项目的更正公告

各投标人：

本次更正公告是招标人对有关招标事宜的澄清说明，请各投标人对照招标文件仔细阅读，凡与招标文件不一致的，以本次更正公告内容为准。回复内容如下：

- 项目基本情况

- 项目编号：HZBJSW-XD2025-01

- 项目名称：滨江水务制水分公司空调更新改造项目

- 首次公告时间：2025年09月29日

- 疑问回复

- 1、疑问：招标文件第3页:★1.4投标产品室外机、四面出风室内机制冷量/制热量不允许有负偏离，正偏离不限。

- 本项目空调设备参数按照海尔设计，按照他们的参数别的品牌都会有负偏离，那其他品牌就要废标，这条款明显不公正，是否可以取消这个要求?

- 回复：本条款内容不作修改，投标人所选产品需按正偏离来选择，以此来满足该条款。

招标人：杭州滨江水务有限公司

招标代理机构：浙江信达咨询监理有限公司

2025年10月16日