钱塘水务公司地下综合管廊给水管道改造工程钢管管材及管件等采购答疑公告

各投标人：

本招标答疑公告是招标人对有关招标事宜的澄清说明，请各投标人对照招标文件仔细阅读。回复内容如下：

- 项目基本情况

- 项目编号：SW-1HZB2510005

- 项目名称：钱塘水务公司地下综合管廊给水管道改造工程钢管管材及管件等采购

- 首次公告时间：2025年10月1日

- 疑问回复

- 1、疑问1：保证交货长度，每个规格不多交一支钢管，按实际长度结算。是否可以？

- 答：本项目钢管按米计算，结算按实际长度结算。

- 2、疑问2：清单中的单位是什么?

- 答：清单中的管材单位为“米”管件单位为“个”，具体详见附件。

- 疑问3：结算是否按米结算，理论计重吗?还是过磅计重?

- 答：管材结算按米结算，甲方对产品重量进行抽检，抽检重量符合现行国家标准执行Q355B等级重量参数。

杭州钱塘水务有限公司

2025年10月17日

附件：采购清单

标段一：

| 序号 | 名称/规格 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价（含税）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直缝钢管规格：DN1200 φ=1220mm；φ=12mm，单根L=4m | 3216 | 米 | 2298.85 | 艮山东路过江隧道DN1200给水管道工程（过江段）材料 |
| 2 | 双法兰无缝钢管 规格：DN300 φ=325mmφ=10mm L=2m | 4 | 米 | 1459.2 |  |
| 3 | 法兰扪板 规格：DN800 | 1 | 个 | 6256.75 |  |
| 4 | 单支盘钢制底三通 规格：DN1200X800 单根L=4m,法兰压力等级1.6MPa | 2 | 个 | 20098.25 |  |
| 5 | 单支盘钢制底三通 规格：DN1200X300 单根L=4m,法兰压力等级1.6MPa 材质：钢制 | 1 | 个 | 16414.7 |  |
| 6 | 双法兰弯头 规格：DN300X90° 材质：钢制 内防腐：采用环氧粉 | 3 | 个 | 879.1 |  |

标段二：

| 序号 | 名称/规格 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价（含税）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、名称：钢管焊接安装；直缝钢管 2、规格：DN1200；Φ=1220mm;δ=12mm，Q355B； | 1782 | 米 | 2298.85 | 12号路（绕城高速—23号路）地下综合管廊DN1200给水管道工程材料 |
| 2 | 1、名称：钢管焊接安装；直缝钢管 2、规格：DN800；Φ=820mm;δ=12mm，Q355B； | 12 | 米 | 1585.75 |  |
| 3 | 1、名称：钢管焊接安装；直缝钢管 2、规格：DN600，Φ=630mm;δ=12mm，Q355B； | 12 | 米 | 1214.6 |  |
| 4 | 1、名称：钢管焊接安装；直缝钢管 2、规格：DN200，Φ=219mm;δ=8mm，Q355B； | 60 | 米 | 322.5 |  |
| 5 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：钢制三通，DN1200X800，Q355B； 3、除锈：内、外壁 | 1 | 个 | 7850.5 |  |
| 6 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：钢制三通，DN1200X600，Q355B； 3、除锈：内、外壁除锈 | 1 | 个 | 6986.1 |  |
| 7 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：单支盘钢制三通，DN1200X150，Q355B； | 5 | 个 | 4075.95 |  |
| 8 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：单支盘钢制底三通，DN1200X800，Q355B； | 2 | 个 | 11133.15 |  |
| 9 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：单支盘钢制底三通，DN1200X200，Q355B； | 5 | 个 | 4115.75 |  |
| 10 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：钢制弯头，DN1200X45°，Q355B； | 10 | 个 | 3025.9 |  |
| 11 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：钢制弯头，DN1200X 22.5°，Q355B； | 1 | 个 | 1745.8 |  |
| 12 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：钢制弯头，DN1200X15°，Q355B； | 1 | 个 | 1745.8 |  |
| 13 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：钢制弯头，DN1200X6°，Q355B； 3、除锈：内、外 | 5 | 个 | 1745.8 |  |
| 14 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：双法兰钢制三通，DN800X800，Q355B； | 1 | 个 | 8231.5 |  |
| 15 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：双法兰钢制三通，DN600X600，Q355B； | 1 | 个 | 4176.9 |  |
| 16 | 1、名称：管件焊接安装； 2、规格：双法兰钢制弯头，DN200X90°，Q355B； | 20 | 个 | 418.75 |  |
| 17 | 1、名称：钢制单盘焊接安装； 2、规格：DN1200； 3、除锈：与管道一致； | 12 | 个 | 7723.5 |  |
| 18 | 1、名称：钢制扪板焊接安装； 2、规格：DN800； | 4 | 个 | 951.3 |  |
| 19 | 1、名称：钢制扪板焊接安装； 2、规格：DN600； | 2 | 个 | 587.7 |  |
| 20 | 1、名称：钢制单盘焊接安装； 2、规格：DN200； | 45 | 个 | 296 |  |
| 21 | 钢管 Q355 直缝钢管规格：DN1200 φ=1220mm；φ=12mm | 2466 | 米 | 2298.85 | 下沙路提升改造（1号路—15号路）地下综合管廊DN1200给水管道工程材料 |
| 22 | 钢管 Q355 直缝钢管规格：DN1000 φ=1020mm；φ=12mm | 12 | 米 | 1948.2 |  |
| 23 | 钢管 Q355 直缝钢管规格：DN200φ=219mm；φ=8mm | 72 | 米 | 322.5 |  |
| 24 | 单支盘钢制三通DN1200*150 | 7 | 个 | 4075.95 |  |
| 25 | 单支盘钢制底三通DN1200*800 | 3 | 个 | 11133.15 |  |
| 26 | 单支盘钢制底三通DN1200*200 | 6 | 个 | 4115.75 |  |
| 27 | 钢制弯头DN1200*45° | 3 | 个 | 3022.5 |  |
| 28 | 钢制弯头DN1200*30° | 1 | 个 | 2102.8 |  |
| 29 | 钢制弯头DN1200*22.5° | 1 | 个 | 1745.8 |  |
| 30 | 钢制弯头DN1200*15° | 1 | 个 | 1745.8 |  |
| 31 | 钢制弯头DN1200*9° | 1 | 个 | 1745.8 |  |
| 32 | 钢制弯头DN1200*6° | 6 | 个 | 1745.8 |  |
| 33 | 钢制单盘DN200 | 54 | 个 | 293.3 |  |
| 34 | 双法兰钢制弯头DN200*90° | 24 | 个 | 418.75 |  |
| 35 | 钢制扪板DN1000 | 2 | 个 | 4076.3 |  |
| 36 | 钢制单盘DN1200 | 18 | 个 | 7723.5 |  |
| 37 | 钢制扪板DN800 | 3 | 个 | 951.3 |  |