 杭州富阳水务有限公司2025年度电气设备

更新改造项目 答疑公告
各投标人：
本招标答疑公告是招标人对有关招标事宜的澄清说明，请各投标人对照招标文件仔细阅读。回复内容如下：
项目基本情况

项目编号：   SW-1HZB2508002    
项目名称： 杭州富阳水务有限公司2025年度电气设备更新改造项目   
首次公告时间：  2025年8月27日   

疑问回复
1、疑问：共一、二、三条，详见附件。
提疑一答复：本项目主要材料设备增加推荐品牌如下：

	序号
	材料、设备名称
	推荐品牌或生产厂家（或相当于同档次及以上）

	1
	10kv变压器
	顺特电气设备有限公司、许继电气股份有限公司、特变电工股份有限公司或相当于同档次及以上

	2
	高、低压柜制造商
	浙宝电气(杭州)集团有限公司、杭州欣美成套电器制造、浙江金盾电器有限公司或相当于同档次及以上

	3
	电气火灾自动灭火装置
	斯戴特Stat-X、戴米特Dynameco、易安龙Pyrogen或相当于同档次及以上

	4
	低压
	断路器
	常熟开关制造有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、上海良信电器股份有限公司或相当于同档次及以上

	5
	
	接触器、热继电器
	上海电器股份有限公司人民电器厂、常熟开关制造有限公司、上海良信电器股份有限公司或相当于同档次及以上

	6
	
	浪涌保护器
	许继电气股份有限公司、中汉威尔（湖北）电气技术有限公司、广东悦能开关电气有限公司或相当于同档次及以上

	7
	
	多功能表
	珠海派诺科技股份有限公司、上海冉能自动化科技有限公司、杭州基础创新科技有限公司或相当于同档次及以上

	8
	
	SVG及电容电抗
	狄恩电气（上海）有限公司、柯贝尔电能质量技术（上海）有限公司、塞鲁电气(上海)有限公司或相当于同档次及以上

	9
	
	微机保护装置
	许继电气股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、国电南瑞科技股份有限公司或相当于同档次及以上


备注：每个配电间里面的柜体要求统一规格（包括但不限于尺寸、颜色、材质等），且柜体内同一电气元器件应统一品牌，详见施工图。投标单位所选定品牌档次须高于或等于推荐品牌。如果投标人投标时选择了其他品牌，则投标人需提供所投品牌相当于或优于推荐品牌的相关证明材料，并由评标委员会认定；如果出现下列情形的（中标单位未明确品牌；选择了其他品牌且未能提供档次相当、优于推荐品牌的有效证明的；所选产品不满足招标人技术要求的（包括兼容性要求的）），招标人有权要求投标人在满足技术要求的前提下从推荐品牌中重新选取并供货，从推荐品牌中选取的产品价格低于投标报价的，按选取的推荐品牌产品价格调整；从推荐品牌中选取的产品价格高于投标报价的，按投标报价结算。
提疑二答复：按设计要求执行。
提疑三答复：按招标文件中合同条款执行。
   杭州富阳水务有限公司

浙江省成套招标代理有限公司
 2025年 9 月 9 日

附件：关于杭州富阳水务有限公司2025年度电气设备更新改造项目招标文件疑问

关于杭州富阳水务有限公司2025年度电气设备更新改造项目招标文件疑问

招标文件第29页～41页第四章技术规格书，是变配电的常规技术要求，并不能保证产品质量，无法要求投标人选用国内一线品牌。但缺乏品牌要求，导致质量无法保证。现有的技术文件过于笼统，没有明确参考品牌推荐，投标人可能会选用低质产品，增加风险。甚至在运行后会出现严重的安全质量问题。选用质量极差的品牌，久而久之会出现更为严重的安全事故。

《招标法》明确规定，为了确保工程质量，可以在招标文件中明确推荐参考品牌或相当于同档次，并不是唯一指定品牌。完全符合招投标法。浙江省重大工程招标及公共资源交易中心招投标项目都具有三个推荐品牌或相当于同档次。

有了推荐品牌可以作为参考衡量投标人选用的品牌是否满足设计图纸参数要求或者满足业主所需要的质量安全标准。并不是唯一指定。同样给所有投标人一个公平竞争起点，并能保证产品质量。为了确保工程质量安全标准，请业主慎重考虑，建议采用以下推荐品牌作为参考。
建议业主参考杭州水务集团有限公司所招标的项目推荐品牌《北景园泵站、七格厂、之江管廊等电气设备集采项目》及《武林门泵站、W3-4泵站、蒋村泵站、九溪泵站、上塘泵站等电气设备集采项目》,依照已经招标的2个项目，针对本项目所需要项目推荐品牌的如下：

	序号
	材料、设备名称
	拟推荐品牌或生产厂家（或相当于同档次及以上）

	1
	10kv变压器（全铜）
	顺特电气设备有限公司、许继电气股份有限公司、特变电工股份有限公司或相当于同档次及以上

	2
	高、低压柜制造商
	浙宝电气(杭州)集团有限公司、杭州电力设备制造有限公司、浙江金盾电器有限公司或相当于同档次及以上

	3
	电气火灾自动灭火装置
	斯戴特Stat-X、戴米特Dynameco、易安龙Pyrogen或相当于同档次及以上(要求每台电气设备安装一只电气火灾自动灭火装置，采用无线无源温感机械启动95℃，使用免维护寿命＞13年，外壳采用双层316不锈钢结构。动作后气体无毒害无污染。

	4
	低压
	断路器
	常熟开关制造有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、上海良信电器股份有限公司或相当于同档次及以上

	5
	
	接触器、热继电器
	上海电器股份有限公司人民电器厂、常熟开关制造有限公司、上海良信电器股份有限公司或相当于同档次及以上

	6
	
	浪涌保护器
	上海电器股份有限公司人民电器厂、常熟开关制造有限公司、上海良信电器股份有限公司或相当于同档次及以上

	7
	
	多功能表
	珠海派诺科技股份有限公司、上海冉能自动化科技有限公司、杭州基础创新科技有限公司或相当于同档次及以上

	8
	
	SVG及电容电抗
	狄恩电气（上海）有限公司、柯贝尔电能质量技术（上海）有限公司、塞鲁电气(上海)有限公司或相当于同档次及以上

	9
	
	微机保护装置
	许继电气股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、国电南瑞科技股份有限公司或相当于同档次及以上


备注：每个配电间里面的柜体要求统一规格（包括但不限于尺寸、颜色、材质等），且柜体内同一电气元器件应统一品牌。投标单位所选定品牌档次须高于或等于推荐品牌。如果投标人投标时选择了其他品牌，则投标人需提供所投品牌相当于或优于推荐品牌的相关证明材料，并由评标委员会认定；如果出现下列情形的（中标单位未明确品牌；选择了其他品牌且未能提供档次相当、优于推荐品牌的有效证明的；所选产品不满足招标人技术要求的（包括兼容性要求的）），招标人有权要求投标人在满足技术要求的前提下从推荐品牌中重新选取并供货，从推荐品牌中选取的产品价格低于投标报价的，按选取的推荐品牌产品价格调整；从推荐品牌中选取的产品价格高于投标报价的，按投标报价结算。

招标文件没有明确每台高低压开关柜及变压器安装电气火灾自动灭火装置，为了提高电气火灾安全防范标准，建议业主每台高低压开关柜及变压器安装一只，本次招标成本预算足够。随着外界环境温度升高及电气设备运行环境变化恶劣复杂性。更安全的防止电气火灾带来的巨大损失，现实已有多起案例事故发生及结合血的教训。建议业主加强防范，选择更有效、更科学、性价比优的电气火灾自动灭火装置，技术要求采用无线无源温感机械启动95℃，使用免维护寿命＞13年，外壳采用双层316不锈钢结构。动作后气体无毒害无污染。安全可靠，不会误动作。

现状与风险分析
●电气火灾事故数据根据应急管理部《2023年全国火灾统计年鉴》，2021-2023年全国因电气故障引发的火灾占比分别为32.5%、34.8%、36.2%，呈逐年上升趋势。
●电力设备（如变压器、开关柜）相关火灾案例中，因过热、短路或绝缘失效导致的事故占比超过60%（数据来源：国家能源局《2023年电力安全运行报告》）。
环境变化与设备风险
●近三年极端气候事件频发（如2022年夏季多地高温突破历史极值），设备运行环境温度升高加剧了电气设备过载风险（数据来源：中国气象局）。
●工信部《2023年工业设备安全白皮书》指出，复杂环境下电气设备故障率同比增加15%-20%。
为了业主更好的管控产品质量及投标人公平竞争，建议业主针对本次招标设备澄清要求严禁贴牌加工或以次充好，一旦发现严厉处罚，按照合同额的50%进行处罚。

