 2026年供排水井盖采购 答疑公告
各投标人：
本招标答疑公告是招标人对有关招标事宜的澄清说明，请各投标人对照招标文件仔细阅读。回复内容如下：
项目基本情况

项目编号：   SW-1HZB2512009     
项目名称： 2026年供排水井盖采购   
首次公告时间：  2025年12月29日   

疑问回复
1、疑问：技术评审 \序号3\生产设备配置情况\ 3、具有全自动高效左装混砂机的得1分
高效混砂机属于全自动砂处理生产线一个组成部分，且无标注"左装"、"右装"的通用型号，厂家可根据车间布局，生产线衔接需求等因素定制进装料位置；对全自动高效生产的核心性能没有任何影响。左装明显带有非标准和唯一性，具有明显排他性，我司认为不合理。
建议调整为：全自动砂处理生产线（提供有经纬度的水印地址定位的高效转子混砂机照片）

提疑一答复：招标文件P63页-技术评审 \序号3\生产设备配置情况\ 3、具有全自动高效左装混砂机的得1分；现修改为：技术评审 \序号3\生产设备配置情况\ 3、具有全自动高效混砂机的得1分；

2、疑问：第四章  技术规格书 D400防沉降井圈井盖技术参数

图中标识30是指井盖边厚还是嵌入深度？GB23858-2009国家标准的D级400KN嵌入深度≥50 。
[image: image1.png]%ﬁl‘&%ﬁ%l{l‘%ﬂ@" P AR S0 GB/T 23858-2009 [E AT HER D

890

190

\ 641 T
685





提疑二答复：图中标识30是指的是井框（井边）边厚。
[image: image2.png]



   杭州市水环境发展有限公司

浙江省成套招标代理有限公司
2026年 1 月 12日
